MagniLink P Pinguino: ottimo rapporto qualità/prezzo

Il sistema MLP è un videoingranditore elettronico in bianco e nero compatto e dotato di monitor 14” integrato.  Gli ingrandimenti vanno da 4 a 20 volte le dimensioni del testo originale.

Accanto alla modalità bianco e nero e in negativo è disponibile una modalità per la visualizzazione delle foto e delle immagini che ne permette un’ottima visualizzazione.

Il  modello MLP è molto amichevole nella sua operatività. I tasti funzione sono grandi e facilmente riconoscibili alla vista e al tatto. Il design è chiaramente orientato alla facilità d’uso e  al confort.

LVI, ditta svedese produttrice, è un’azienda di ventennale esperienza certificata ISO 9001 e ISO 14001 a garanzia della qualità del prodotto proposto.

| Specifiche tecniche: Ingrandimento: da 4 a 20 volte Distanza dal fuoco: 0-80 mm Spazio libero tra il carrello e la telecamera: 125-185 mm Massimo contrasto: >100:1 Peso: 16 Kg Alimentazione 100-240 V, 50-60 Hz Consumo: 35 W Visualizzazione: Contrasto elevato in positivo e in negativo, modo fotografia |  |
| --- | --- |

Pinguino è acquistabile tramite nomenclatore tariffario al codice:

| CODICE CL. ISO DM 332/99 | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 21.06.03.003 | Videoingranditore ottico-elettronico BN da tavolo |